附件

| 电梯清单表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 数量（台） | 产品编号 | 载重（kg） | 速度(m/s) | 层站门 |
| 新南路院区门诊楼 | 2 | 1# | 1600 | 1.0 | 5/5/5 |
|  |  | 2# | 1600 | 1.0 | 5/5/5 |
| 新南路院区一住院部 | 4 | 5# | 1600 | 1.75 | 10/10/10 |
|  |  | 6# | 1600 | 1.75 | 10/10/10 |
|  |  | 7# | 1600 | 1.75 | 11/11/11 |
|  |  | 8# | 1600 | 1.75 | 11/11/11 |
| 新南路院区二住院部 | 4 | 10# | 1600 | 1.75 | 8/8/8 |
|  |  | 11# | 1600 | 1.75 | 8/8/8 |
|  |  | 9# | 1000 | 1.75 | 8/8/8 |
|  |  | 12# | 1000 | 1.75 | 8/8/8 |
| 新南路院区急诊楼 | 2 | 3# | 1000 | 1.0 | 3/3/3 |
|  |  | 4# | 1000 | 1.0 | 4/4/4 |
| 人民路院区 | 2 | 1# | 1600 | 1.75 | 3/3/3 |
|  |  | 9# | 1000 | 1.75 | 5/5/5 |
| 合计 | 14台 |  |  |  |  |